ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “MAJORANA - GIORGI”

SEDE DI VIA SALVADOR ALLENDE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA FINALE ANNO  2021/2022

MATERIA: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

(T.P.S.E.E.)

CLASSE: 5D  INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Docente: Prof. Daniele Rinaldo VERRINA

Ins.Tecn.Pratico: Prof.  Carmine AFELTRA

6 - CONTENUTI DISCIPLINARI

Le finalità prima enunciate verranno realizzate attraverso un percorso educativo-didattico impostato su obiettivi pre-definiti di apprendimento e di cui sarà parte integrante l'attività di laboratorio ( 4 ore).

Modulo n.1– QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

Generalita’ sui quadri elettrici.

Quadri elettrici as e ans.

Arco elettrico all’interno dei quadri elettrici.

Grado di protezione ip e grado di protezione ik.

p

rgfgfgfgfrg

Modulo n.2 –POTENZA CONTRATTUALE E SCHEMI UNIFILARI

Calcolo della potenza contrattuale per un impianto elettrico civile e industriale.

Schema generale quadri elettrici dell’impianto elettrico.

Schema unifilare dell’impianto elettrico.

p

rgfgfgfgfrg

Modulo n.3– CENTRALI ELETTRICHE

Fonti primarie di energia e localizzazioni delle centrali elettriche.

Studio dei diagrammi di carico giornaliero, servizio di base e servizio di punta.

Principali caratteristiche delle centrali tradizionali: idrauliche, termoelettriche, termonucleari. confronto tra esse.

Produzione di energia da fonti rinnovabili: geotermoelettriche, solari, eoliche, da biomasse.

Modulo n.4 – TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Generalità e classificazioni di reti elettriche di distribuzione.

Condizione del neutro nei sistemi trifasi.

Sovratensioni di origine interna ed esterna. Scaricatori.

Modulo n.5 - CABINE ELETTRICHE MT/BT

Principali schemi.

Scelta dei componenti lato MT e lato BT.

Apparecchi di protezione.

Modulo n.6 - RIFASAMENTO

Principi e formule del rifasamento.

Calcolo valore blocco di condensatori.

Schemi di inserzione in linea: distribuito, parzializzato, centralizzato, automatico

Modulo n.8 – ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Avviamento di un MAT con inversione di marcia, relè termico e lampade di segnalazione

Avviamento di un MAT con inversione di marcia comandata da fine corsa (FC)

Progetto completo dell’ impianto elettrico civile di un appartamento, con lista  componentistica utilizzata e messa in opera.

Tutte  le esercitazioni sono completate da relazioni scritte al pc, corredate da relativi schemi elettrici realizzati con il sw proficad