ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MAJORANA - GIORGI        Anno scolastico 2022-2023   CLASSE 4A-4aut

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Docenti: Nicola Lambertini, Elisabetta Bianco, Pietro Nelli, Luca Goy

1)Corrente alternata monofase.

Numeri complessi :forma cartesiana e forma polare. Interpretazione delle grandezze  alternate come numeri complessi.

Grandezze sinusoidali: periodo, frequenza,pulsazione, valore efficace, angolo di fase.

Circuiti in corrente alternata monofase: circuito puramente ohmico, circuito puramente  capacitivo, circuito puramente induttivo.

Circuiti RC,RL, in serie e in parallelo, concetto di impedenza, circuiti RLC in serie e in  parallelo.

Potenza nei circuiti in corrente alternata monofase. Teorema di Boucherot. Rifasamento.

Laboratorio: misura di potenza con wattmetro, misura di impedenza. Wattmetri a basso  fattore di potenza.

2)Corrente alternata trifase

Sistemi trifase , generatore trifase simmetrico a stella.

Carico equilibrato a stella e a triangolo: correnti di fase e di linea, tensioni stellate e  concatenate.

Carico squilibrato a stella con e senza filo neutro e a triangolo.

Potenza nei sistemi trifase. Teorema di Boucherot. Rifasamento.

Laboratorio: verifica dei collegamenti a stella e a triangolo. Misura di potenza su carichi  equilibrati e squilibrati.

3) Aspetti generali delle macchine elettriche.

Classificazione delle macchine elettriche, perdite di potenza: negli elementi conduttori,  nei circuiti magnetici, negli isolamenti, perdite meccaniche e addizionali.

4) Trasformatore

Aspetti costruttivi, avvolgimenti, nucleo magnetico, sistemi di raffreddamento.

Trasformatore monofase: principio di funzionamento, ipotesi di trasformatore ideale.  Funzionamento a vuoto e a carico, rapporto di trasformazione, corrente primaria di  reazione.

Circuito equivalente del trasformatore reale. Parametri longitudinali: resistenza degli  avvolgimenti e reattanza di dispersione,parametri trasversali: conduttanza di dispersione e suscettanza di magnetizzazione.

Funzionamento a vuoto del trasformatore reale, corrente e potenza assorbite a vuoto.

4)ELETTRONICA

Materiali semiconduttori. Drogaggio dei semiconduttori. Giunzione P-N , correnti di  diffusione e di deriva. Barriera di potenziale.

Diodo, polarizzazione diretta e inversa, curva caratteristica del diodo, punto di lavoro. Modelli del diodo. Circuiti raddrizzatori.

Transistor BJT. Principio di funzionamento. Polarizzazione delle giunzioni,caratteristiche  di entrata e di uscita.

Zona attiva, interdizione e saturazione.

Il transistor come interruttore e come amplificatore.

Amplificatore operazionale: configurazione invertente, non invertente, sommatore e  differenziale.

Uso dell' oscilloscopio e del generatore di segnale.

Genova, 28/11/2022                                   I DOCENTI

Prof. LAMBERTINI Nicola  BIANCO Elisabetta

Prof. GOY Luca  NELLI Pietro