ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MAJORANA - GIORGI

Anno scolastico 2022-2023   CLASSE 5aut

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Docenti: ELISABETTA BIANCO , PIETRO NELLI

1)Richiami di elettrotecnica generale su corrente continua e corrente alternata.

2)Trasformatore

Aspetti costruttivi, avvolgimenti, nucleo magnetico, sistemi di raffreddamento.

Trasformatore monofase: principio di funzionamento, ipotesi di trasformatore ideale.

Funzionamento a vuoto e a carico, rapporto di trasformazione, corrente primaria di

reazione.

Circuito equivalente del trasformatore reale. Parametri longitudinali: resistenza degli

avvolgimenti e reattanza di dispersione,parametri trasversali: conduttanza di dispersione e

suscettanza di magnetizzazione.

Funzionamento a vuoto del trasformatore reale, corrente e potenza assorbite a vuoto.

Prova a vuoto e prova in corto circuito del trasformatore monofase.

Trasformatore trifase: dettagli costruttivi. Collegamento degli avvolgimenti primario e

secondario, rapporto spire e rapporto di trasformazione.

Circuito equivalente secondario, determinazione dei parametri equivalenti secondari.

3)Macchina asincrona

Generalità sul campo magnetico  rotante .

Struttura generale del motore asincrono trifase. Cassa statorica, circuito magnetico statorico e rotorico, avvolgimento statorico e rotorico. Motori con rotore avvolto e rotore a gabbia.

Principio di funzionamento: campo magnetico rotante trifase creato dall'avvolgimento statorico, velocità di sincronismo. Scorrimento. Funzionamento a vuoto e a carico. Bilancio delle potenze, rendimento.

Circuito equivalente del motore asincrono trifase. Circuito equivalente primario: determinazione dei parametri equivalenti.

Prova a vuoto e prova in cto.cto.

Coppia e caratteristica meccanica. Funzionamento stabile e instabile.

Avviamento dei motori asincroni: avviamento con reostato per motori con rotore avvolto, avviamento stella triangolo, avviamento con autotrasformatore.

Motori a doppia gabbia e a barre alte.

Regolazione della velocità del m.a.t.: mediante variazione dello scorrimento, mediante inverter.

4)Macchina sincrona

Struttura generale del generatore sincrono trifase.

Rotore e avvolgimento di eccitazione.

Statore e avvolgimento indotto.

Principio di funzionamento .Funzionamento a vuoto e a carico, reazione di indotto.

Motore sincrono.

5)Macchina a corrente continua. Struttura generale, nucleo magnetico statorico e rotorico, avvolgimento induttore e indotto, collettore a lamelle e spazzole.

Motore a corrente continua. Principio di funzionamento.

6)Elettronica di potenza : Dispositivi a semiconduttore: diodo, tiristori SCR , GTO, transistor IGBT.

Convertitori statici: raddrizzatori monofasi e trifase a semionda e a ponte, confronto tra raddrizzatori, filtro di livellamento e stabilizzatore.

Convertitori con controllo di fase: a semionda e a ponte.

Inverter, controllo della tensione e della frequenza.