ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MAJORANA - GIORGI "
Anno scolastico 2022-2023
Docenti: MARCO TRAVERSO PIETRO NELLI
Classe: 5AUT Materia: TPSEE
Modulo 1 Produzione distribuzione dell'energia
- Concetti introduttivi
- Produzione dell'energia elettrica
- trasporto dell'energia elettrica
- trasformazione dell'energia elettrica
- Reati di distribuzione

Modulo 2 Centrali di produzione tradizionali
- Concetti introduttivi
- Impianti idroelettrici
- impianti termoelettrici
- impianti nucleari

Modulo 3 Energia alternativa
- Impianti fotovoltaici
- impianti eolici
- impianti geotermici

Modulo 4 Caratteristiche costruttive delle linee
- Linee aeree
- Linee in cavo
- Modello equivalente
- Linee corte
- Rendimento
- Criterio della perdita di potenza
- Criterio della caduta di tensione ammissibile
- Criterio della temperatura ammissibile
- Criterio dei momenti amperometrici

Modulo 5 Dispositivi di manovra e protezione
- Interruttori
- Sezionatori
- Fusibili
- sganciatori
- Scaricatori di sovratensione

Modulo 6 rifasamento
- Concetti introduttivi
- Modalità di rifasamento
- Aspetti tecnici e normativa
- Condensatori di rifasamento
- Dispositivi di manovra ed inserzione

Modulo 7 Cabine di trasformazione
- Cabine pubbliche
- Cabine private
- Trasformatori

Modulo 8 Programmazione PLC
- Linguaggio FBD
- Linguaggio LADDER
- Struttura di un programma di PLC S7 200
- Struttura di un programma di PLC S7 1200

Modulo 8 Azionamenti industriali
- Concetti introduttivi
- Scelta dei motori
- Azionamenti a quattro quadranti
- Azionamenti AC/AC (inverter)
- Azionamenti AC/DC
- Azionamenti DC/AC (inverter)
- Azionamenti DC/DC

Modulo 9 Progettazione di impianti elettrici
- Classificazione degli impianti e baricentro elettrico
- Selettività delle protezioni
- protezione del MAT
- Calcolo delle correnti di cortocircuito